| Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Труд"; Регистрационный номер - 2146 от 13.12.2011 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| РОСС RU.0001.518654 | 18.04.2016 | бессрочно |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора

| № | 66- Х -1-К.2016 |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений (оценки): 22.08.2016-24.08.2016

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КБР

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 360000 г. Нальчик, ул. Шогенцукова, д. 42

2.3. Наименование структурного подразделения:  Административно-хозяйственный отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  66

3.2. Наименование рабочего места:  Водитель автомобиля

3.3. Код по ОК 016-94:  11442

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоанализатор универсальный "ГАНК-4" | 1601 | клеймо в паспорте | 25.05.2017 |
| Аспиратор сильфонный АМ-5М | 1008 | 389370-34-0766/0816 | 02.02.2017 |
| Трубки индикаторные ГХ-Е для определения оксида углерода (ТИ-CO-0.25) | партия 1-42 | 47-14 | 19.06.2017 |
| Трубки индикаторные ГХ-Е для определения суммы окислов азота (ТИ-NO+NO2-0.005) | партия 3-05 | 762650 | 01.03.2017 |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Руководство по эксплуатации на газоанализатор универсальный ГАНК-4;

- ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 29 сентября 1988 г. N 3388) (с поправкой, опубликованной в ИУС "Государственные стандарты", 2004 г., N 4 и Изменением № 1, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 20.06.2000 № 159-ст);

- Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР от 22 декабря 1988 г. N 4945-88);

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.03.2014 г., Регистрационный N 31689);

- ГН 2.2.5.1313-03   "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. N 76 (в ред. Дополнения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2003 N 160, Дополнения N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.07.2007 N 56, Дополнения N 7, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.07.2011 N 96, с изм., внесенными Дополнением N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2006 N 24, Дополнением N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.01.2009 N 3, Дополнением N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.09.2009 N 56, Дополнением N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.10.2010 N 137, Изменением N 8,  утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 48).

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование вещества (рабочей зоны) | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс опасности | Особенность действия на организм | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Салон а/м Volkswagen Polo рег. знак №Р642ЕК 07 |  |  |  |  |  |  |
| п. 2057 Углерод оксид, мг/м3 | 1.5 | 20 | 4 | О, П | 2 | 20 |
| п. 5 Азота оксиды (в пересчете на NO2), мг/м3 | <2.5 | 5 | 3 | О, Р | 2 | 20 |
| п. 2055 Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на С), мг/м3 | <150 | 900/300 | 4 |  | 2 | 20 |
| Среднесменные значения концентрации: |  |  |  |  |  | 100 |
| п. 2055 Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на С), мг/м3 | <150 | 300 |  |  | 2 |  |

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 617 |  | Инженер 2 категории |  |  |  | Гамов Алексей Юрьевич |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |